Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг

| Наименование закупки | Закупка датчиков пламени, кожухов для датчиков пламени и крепления для датчиков пламени. |
| --- | --- |
| Структурное подразделение | Операционный департамент |
| Планируемая сумма закупа без учёта НДС | 250 000 тенге |
| Наименование товаров, работ и услуг | Датчик пламени, кожух для датчика пламени |
| Описание товаров, работ и услуг | Датчик пламени ИП 329-5 Аметист – 1штук, Кожух для датчика пламени – 7 штук. Крепления для датчика пламени – 3 шт. |
| Основные требования к товарам, работам и услугам | - Датчик пламени ИП 329-5 Аметист; диапазон регистрируемого излучения 220 – 280 нм. Диапазон рабочих температур -50 - +50 габаритные размеры 140 * 105 * 105 мм. - Кожух для датчика пламени , габаритные размеры 140 * 105 * 105 мм. - Крепления для датчика пламени размеры 20*50*20 – 3 шт. |
| Объем товаров, работ и услуг | 1 штук, 7 штук, 3 штук. |
| Разрешительные документы |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 месяцев. |
| Сроки поставки товаров, работ и услуг | До 01.02.2026 |
| Место поставки товаров, работ и услуг | Астана пр.Момышулы 5А |
| Сопутствующие услуги (при необходимости) | Доставка DDP, монтаж, демонтаж. |
| Иные требования |  |