Техническая спецификация закупаемых работ, услуг

| Наименование закупки |  | Услуги диагностики медицинских приборов и изделий медицинского назначения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Структурное подразделение (Заказчик) |  | Дирекция Национальных сборных (U16-U21) |  |  |
| Планируемая сумма закупа (без учёта НДС) |  | 1 200 000 тенге |  |  |
| Наименование работ/услуг |  | Диагностика медицинского оборудования |  |  |
| Описание работ/услуг |  | Диагностика медицинского оборудования на предмет исправной работы, калибровка оборудования, выдача разрешительных документов для дальнейшей эксплуатации оборудования, поверка измерительных приборов, мелкосрочный ремонт. |  |  |
| Основные требования к работам/услугам |  | Проведение диагностики и послеремонтной сертификации по заявке заказчика. Выдача дефектных актов при неремонтопригодности оборудования. Рекомендации по дальнейшему ремонту при его возможности и эксплуатации оборудования. Поверка измерительных приборов и выдача сертификатов на них. Ремонт оборудования при возможности и достаточной компетенции у специалиста. |  |  |
| Объем услуг/работ |  |  |  |  |
| № | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во |  |
| 1 | Game Ready мобильная система для локальной криотерапии 1 (+комплект 7шт ) |  | Шт. | 1 |  |
| 2 | Game Ready мобильная система для локальной криотерапии 2 (+комплект 7шт ) |  | Шт. | 1 |  |
| 3 | Game Ready Устройство запрограммированное(вкл.АС-адаптер исоединит.шланг |  | Шт. | 1 |  |
| 4 | Электронные весы TanitaDC 360 S |  | Шт. | 1 |  |
| 5 | Анализатор состава тела Tanita BC-418MA |  | Шт. | 1 |  |
| 6 | Аппарат высокоинтенсивной магнитотерапии BTL-6000 Super Inductive System |  | Шт. | 1 |  |
| 7 | Аппарат BTL 4000 Combi |  | Шт. | 1 |  |
| 8 | Аппарат направленной котактной диатермии BTL-6000 TR-Therapy |  | Шт. | 1 |  |
| 9 | Аппарат роботизированной высокоинтенсивной лазерной терапии BTL-6000 High Intensity Laser |  | Шт. | 1 |  |
| 10 | Аппарат электроакустической фокусированной ударно-волновой терапии BTL-6000 FSWT с принадлежностями |  | Шт. | 1 |  |
| 11 | Облучатель рециркулятор |  | Шт. | 1 |  |
| 12 | Облучатель рециркулятор-1 |  | Шт. | 1 |  |
| 13 | Облучатель рециркулятор-2 |  | Шт. | 1 |  |
| 14 | Перкуссионный массажер Hyperice Hypervolt |  | Шт. | 1 |  |
| 15 | Перкуссионный массажер Hyperice Hypervolt |  | Шт. | 1 |  |
| 16 | Система прессотерапии Hyperice Normatec Hyperflux |  | Шт. | 1 |  |
| 17 | Система прессотерапии Hyperice Normatec Hyperflux |  | Шт. | 1 |  |
| 18 | Система прессотерапии Hyperice Normatec Hyperflux |  | Шт. | 1 |  |
| 19 | Система прессотерапии Hyperice Normatec Hyperflux |  | Шт. | 1 |  |
| 20 | Система прессотерапии Hyperice Normatec Hyperflux |  | Шт. | 1 |  |
| 21 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 1 |  | Шт. | 1 |  |
| 22 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 3 |  | Шт. | 1 |  |
| 23 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 6 |  | Шт. | 1 |  |
| 24 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 7 |  | Шт. | 1 |  |
| 25 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 8 |  | Шт. | 1 |  |
| 26 | Электросимулятор для мышц Compex SP 8.0 (комплект) 10 |  | Шт. | 1 |  |
| 27 | Тонометр UA-200 Механический со стетоскопом (при необходимости провести поверку) |  | Шт. | 1 |  |
| 28 | Mbody 3 Kit L |  | Шт. | 5 |  |
| 29 | Mbody 3 Kit M |  | Шт. | 3 |  |
| 30 | Mbody 3 Kit XL |  | Шт. | 2 |  |
| 31 | МХ3 Система для оценки гидратации |  | Шт. | 1 |  |
| 32 | Небулайзер Omron - C |  | Шт. | 1 |  |
| 33 | Пульсоксиметр А310 |  | Шт. | 1 |  |
| 34 | Термометр Био-терм электронный жёсткий (при необходимости провести поверку) |  | Шт. | 4 |  |
| Итого: |  |  |  | 44 |  |
| Разрешительные документы |  | Сертификаты и другие разрешительные документы у работников для проведения обслуживание и мелкосрочного ремонта медицинского оборудования в РК, а так же у лиц выдающих разрешительные документы. Наличие у исполнителя разрешительного документа на основании приказа Министерства здравоохранения РК для технического обслуживания медицинского оборудования с дальнейшей выдачей документов (сертификатов) для допуска оборудования к работе. |  |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) |  | Действителен до конца действия договора. |  |  |
| Сроки оказания работ/услуг |  | До 31 декабря 2026 года с возможностью пролонгации на 3 месяца |  |  |
| Место оказания работ/услуг |  | Город Астана пр. Бауыржана Момышулы 5 а |  |  |
| Сопутствующие услуги (при необходимости) |  | Приезд специалиста на местонахождения оборудования, мелкосрочный ремонт. |  |  |
| Иные требования |  | Выезд специалиста по заявке заказчика вне зависимости от составленного графика диагностики. Оплата осуществляется на основании АВР. |  |  |